附件一：化验仪器及配件标的清单

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃漏斗 | 中号 | 个 | 60 |  |  |  |
| 2 | 玻璃漏斗 | 小号 | 个 | 60 |  |  |  |
| 3 | 全自动比表面积仪 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 勃氏比表面积测定仪专用滤片 | 12.7MM | 盒 | 100 |  |  |  |
| 5 | 定量慢速滤纸 | 双圈牌12.5cm | 盒 | 100 |  |  |  |
| 6 | 定量中速滤纸 | 双圈牌12.5cm | 盒 | 100 |  |  |  |
| 7 | 定量慢速滤纸 | 11cm | 盒 | 100 |  |  |  |
| 8 | 定量中速滤纸 | 11cm | 盒 | 100 |  |  |  |
| 9 | 比表面积专用U型管 | CZB-7 | 支 | 40 |  |  |  |
| 10 | 手动压片机 | 769YP-24B | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 蒸馏水器电热管 | 1000~1500W | 个 | 40 |  |  |  |
| 12 | 称量瓶 | 40×50 | 个 | 60 |  |  |  |
| 13 | 打孔器 | 7×1 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | 大肚移液管 | 10ml | 个 | 60 |  |  |  |
| 15 | 电子天平 | ALC-110.4(0.1mg) | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 架盘天平 | HC-TP11-500g/0.5g | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 | 粉样机 | DF-4 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 负压筛 | 0.08 | 个 | 60 |  |  |  |
| 19 | 负压筛 | 0.045 | 个 | 60 |  |  |  |
| 20 | 负压筛座 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 21 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150D | 台 | 2 |  |  |  |
| 22 | 水筛 | 0.08 | 个 | 60 |  |  |  |
| 23 | 水筛 | 0.045 | 个 | 60 |  |  |  |
| 24 | 水筛座 | 不锈钢 | 个 | 10 |  |  |  |
| 25 | 钙铁分析仪 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 26 | 灰皿 | 30*60 | 个 | 100 |  |  |  |
| 27 | 级配碾磨体 | SM-500 | 套 | 1 |  |  |  |
| 28 | 胶砂机 锅、叶 | JJ-5 | 套 | 2 |  |  |  |
| 29 | 胶砂机控制器 | JJ-5 | 套 | 2 |  |  |  |
| 30 | 净浆机 锅、叶 | NJ-160 | 套 | 2 |  |  |  |
| 31 | 净浆机控制器 | NJ-160 | 套 | 2 |  |  |  |
| 32 | 净浆机小轴承机轴轮 | NJ-160 | 只 | 2 |  |  |  |
| 33 | 可调万用电炉 | 220V-500-1000W | 台 | 10 |  |  |  |
| 34 | 李氏比重瓶（优） | 250ML | 个 | 60 |  |  |  |
| 35 | 留样瓶 | 125ml | 个 | 60 |  |  |  |
| 36 | 玛瑙研体 | 100mm | 套 | 2 |  |  |  |
| 37 | 镍铬丝坩埚架 | 测煤挥发份（加厚） | 套 | 10 |  |  |  |
| 38 | 镍铬丝坩埚架 | 测煤灰份（加厚） | 套 | 10 |  |  |  |
| 39 | 容量瓶（棕色） | 1000ml | 个 | 50 |  |  |  |
| 40 | 烧杯 | 300ml | 个 | 100 |  |  |  |
| 41 | 烧杯 | 500ml | 个 | 100 |  |  |  |
| 42 | 烧杯 | 250ML | 个 | 100 |  |  |  |
| 43 | 烧杯 | 400ml | 个 | 100 |  |  |  |
| 44 | 烧杯 | 1000ML | 个 | 100 |  |  |  |
| 45 | 北京烧杯 | 300mL | 个 | 100 |  |  |  |
| 46 | 塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 100 |  |  |  |
| 47 | 箱式电阻炉 | 1000℃ | 台 | 2 |  |  |  |
| 48 | 橡皮管 | 6mm | 卷 | 10 |  |  |  |
| 49 | 橡皮管 | 5*7 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 50 | 银坩埚 | 25ml | 个 | 10 |  |  |  |
| 51 | 银坩埚 | 30ml | 个 | 10 |  |  |  |
| 52 | 瓷坩埚 | 30ml | 个 | 100 |  |  |  |
| 53 | 游离钙加热盘 | CDC-5 | 个 | 60 |  |  |  |
| 54 | 游离钙加热盘 | FC-5 | 个 | 60 |  |  |  |
| 55 | 紧口锥形瓶 | 50ml | 个 | 100 |  |  |  |
| 56 | 紧口锥形瓶 | 100ML | 个 | 100 |  |  |  |
| 57 | 紧口锥形瓶 | 250ml | 个 | 200 |  |  |  |
| 58 | 紧口锥形瓶 | 300ml | 个 | 100 |  |  |  |
| 59 | 紧口锥形瓶 | 500ml | 个 | 100 |  |  |  |
| 60 | 初凝针 |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 61 | 终凝针 |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 62 | 样品封存袋 |  | 只 | 100000 |  |  |  |
| 63 | 优质雷氏夹 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 64 | 凝结时间膜套 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 65 | 抗压夹具 |  | 套 | 40 |  |  |  |
| 66 | 成型播料器 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 67 | 拨料器 |  | 套 | 4 |  |  |  |