为提高工业企业能源管理水平和能源利用效率，推动工业企业节能减排，湖北世纪新峰雷山水泥有限公司在本年将建设"能源管理中心"，提高公司的节能技术水平，能源管理中心技术要求如下：

一、通过能源管理中心达到以下几个目的：

1、实现两个层次的服务，即一方面为企业领导提供直观、简明、快捷的数据信息查询和决策支持服务；另一方面是为相关管理部门实现企业能源消耗情况的动态数据和信息共享服务。

2、系统的运行能够充分利用现代网络技术和数据库，通过与企业生产网络平台的对接，实现信息快速传递、共享、管理和应用。

3、利用数学模型、预测和预警、数据仓库和数据挖掘等理论方法和技术对有关数据进行深入的加工处理及分析，以提高监控数据的应用水平。

二、系统要求

能源管理系统分五个部分，即：生产监控、生产过程中能耗监控、全公司视频图像监控、计量计费、能源分析。这五个部分既相互独立各成系统，又紧密互联溶为一体，五个部分协同工作，全面完成全厂的能源信息管理任务。

能源管理系统的数据采集对象应该包括：全厂各种能源（煤、电、水、气）用量、各种原材料的消耗、各车间各种能源（煤、电、水、气）用量、各种原材料的消耗及相关产品的产量；设备各种能源（煤、电、）用量数据及设备本身的关键参数，例如：温度、压力等实时数据；

能源管理系统应有开放性：需要统一全厂各种现场协议，建立统一的数据采集平台，将我公司原有的DCS（和利时、上海新华）应用软件与能源管理系统结合在一起。可与我公司总部、河南公司、四川公司管理系统结合一起。

能源管理系统应有可扩展性：要留有充分的可扩展余地，在工厂需要对系统进行扩充或升级时可以方便地完成。

能源管理系统应有安全性：数据在网络中传输的过程，为防止信息被窃听或截获，必须将数据加密，同时我们还要考虑到网点内部的网络操作系统是否健全，能否保证有完善的用户安全机制及可防御来自内部和外部的恶意攻击。

三、视频图像监控要求

1、 一个监控中心，完成对工厂内所有监控点的集中监控和管理。

2、监控设备能够将直接采集到的信号通过TCP/IP协议在局域网/广域网上传输。

3、监控中心能对选择的监控点在电视墙或投影机上进行实时视频显示、不间断的数字视频存储，用户能够根据时间对存储的历史图像数据进行检索和回放。

4、整个系统根据工厂的特殊性需有完善的安全性能设制，严密的权限设制。

5、根据要求采用高性能的压缩算法，声音清晰流畅。

6、充分的利用工厂原有的网络资源，合理的配置网络负载，最大限度的避免资金的重复投入。

7、保证现有的规划和建设具备良好的扩展性和可二次开发性。

8、室外监控点的摄像机应选配室外用防护罩及云台，注意密封防水和湿度调节，带旋转功能的摄像机需要安装云台和逻辑电源以保证可有较大的监控范围

9、生产车间要保证可有较大的监控范围，对重要的主机设备及重要的进行监控。监控设备要有防尘、防高温性能。